ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ВЫБОРА РУКАВНОГО (КАРТРИДЖНОГО) ФИЛЬТРА

| № п/п | Необходимые данные для подбора рукавной (катриджной) установки фильтрации | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |
| 1.1 | Область применения, вид технологии, вид топлива, источник выбросов, схема производства и др. |  |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЧИЩАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ |
| 2.1 | Необходимый объемный расход очищаемой газовоздушной смеси, м3/ч или нм3/ч. Температура, при которой задан расход, 0С |  |
| 2.2 | Химический состав очищаемых газов (воздуха), на входе фильтровальной установки: |  | Объем-ный % |  | мг/Нм³ |
|  |  | СO |  | NO/NO2 |  |
|  |  | CO2 |  | HCL |  |
|  |  | O2 |  | HF |  |
|  |  | N2 |  |  |  |
|  |  | SO2/SO3 |  |  |  |
| 2.3 | Возможные флуктуации расхода газовоздушной смеси по амплитуде и по времени (режим работы). |  |
| 2.4 | Температура газовоздушной смеси на входе фильтровальной установки: постоянная/ пиковая, о С. |  |
| 2.5 | Точка росы по воде, 0С. |  |
| 2.6 | Точка росы кислоты (при наличии), о С |  |
| 2.7 | Наличие масел (пары, аэрозоль), да/нет |  |
| 2.8 | Наличие горящих частиц (углерод, стружка, щепа и т.д.), да/нет |  |
| 2.9 | Наличие смолообразных частиц, да/нет |  |
| 2.10 | Наличие каталитических окислов - Fe, Cu, Sb, Sn. |  |
| 2.11 | Влагосодержание очищаемой газовоздушной смеси : г/нм3 или объемный %. |  |
| 2.12 | Концентрация частиц пыли на входе в фильтровальную установку (входная запыленность), г/нм3. |  |
| 2.13 | Желаемая (необходимая) концентрация частиц пыли на выходе из фильтровальной установки (выходная запыленность), мг/нм3. |  |
| 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛИ |
| 3.1 | Дисперсный, фракционный состав пыли на входе в фильтровальную установку: | 200 мкм -……….% 100 мкм-……….…..…..% 70 мкм-………...…..…..% 50 мкм-………..…...…..% 40 мкм-………..…..…..% 20 мкм-………..…...…..% 10 мкм-………..…...…..% 5 мкм-……………...…..% < 5 мкм-……….…..…..% |
| 3.2 | Химический состав пыли, объемный %. |  |
| 3.3 | Пожаровзрывоопасность, указать класс. |  |
| 3.4 | Насыпная плотность, кг/м3. |  |
| 3.5 | Угол естественного откоса, %. |  |
| 3.6 | Свойства пыли: - гигроскопичность; - агломерируемость; - абразивность; - адгезия; - электростатичность пыли; - возгораемость пыли; - взрывоопасность пыли. | низкая | средняя | высокая |
| 3.7 | рН (кислотная, щелочная, нейтральная). |  |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА (заполнить в случае наличия) |
| 4.1 | Марка, тип, производитель вентилятора |  |
| 4.2 | Производительность вентилятора, м3/час. |  |
| 4.3 | Полное давление (разрежение) вентилятора, Па. |  |
| 4.4 | Расположение вентилятора: до/после фильтровальной установки. |  |
| 4.5 | Требования к электродвигателю |  |
| 4.6 | Требования к КИП и А (контроль температуры, вибрации, др.) |  |
| 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| 5.1 | Место установки, схема, план (помещение, открытая площадка), габариты площадки, ограничение по высоте, наличие предварительных аппаратов очистки, чертежи и др. для размещения фильтровальной установки | Приложить |
| 5.2 | Наличие и качество сетевого сжатого воздуха: -давление, бар -класс очистки |  |
| 5.3 | Диапазон наружных температур, 0С. | -…0С…..+…0С. |
| 5.4 | Выброс очищенного воздуха - в цех / в атмосферу |  |
| 5.5 | Требуемый уровень отметки пылевыгружных фланцев из бункеров, м |  |
| 5.5 | Требование к пылевыгрузке (транспортировке) |  |
| 5.6 | Особые требования по автоматизации. |  |
| 5.7 | Требование к комплектации: -ограждение, да/нет; -шатер (погодное укрытие), да/нет; -лестница, да/нет; -датчики уровня пыли, да/нет; -опоры, да/нет; -прочее. |  |
| 5.8 | Наименование организации, адрес |  |
| 5.9 | Должность, Ф.И.О., № телефона (факс), e-mail, лица, заполнившего опросный лист. | «____»________20___подпись, дата |