## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для разработки проекта установки очистки газов от аэрозолей и газообразных примесей

ООО ГК «ЭДВ»

| №№ п/п | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | #### Наименование предприятия, контактная информация |  |
|  | - Наименование установленной системы очистки газа. Количество агрегатов. Степень очистки. - Краткое описание. |  |
|  | - Количество подлежащего очистке газа, нм3/час (при 0С и 760 мм. рт. ст.). Возможные перепады расхода газа. |  |
|  | - Температура газа, поступающего на очистку (максимальная, средняя, минимальная), точка росы по воде и кислотам, С. |  |
|  | - Перечень вредных компонентов, подлежащих извлечению, и требуемая степень очистки от них. |  |
|  | - Содержание вредных примесей подлежащих очистке в газе, г/нм3 (минимум, максимум) в отдельности каждого. |  |
|  | - Давление (разрежение) газа перед очисткой (максимальное, среднее, минимальное), Па |  |
|  | - Допустимые потери давления и температуры в аппаратах газоочистки, Па. |  |
|  | Характеристика производственной и оборотной воды: - температура (максимальная, минимальная); - содержание взвеси, мг/л. |  |
| 12. | Прочие замечания. |  |

«_____»__________         г.                           _____________________________